山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.56 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-18 | 01:00 | 13.12 | 33.54 | 94.836 |
|  | 02:00 | 13.11 | 35.03 | 102.357 |
|  | 03:00 | 13.10 | 35.03 | 105.066 |
|  | 04:00 | 13.10 | 33.79 | 99.471 |
|  | 05:00 | 13.10 | 34.52 | 102.717 |
|  | 06:00 | 13.09 | 33.77 | 107.562 |
|  | 07:00 | 13.08 | 32.30 | 125.076 |
|  | 08:00 | 13.07 | 34.04 | 119.317 |
|  | 09:00 | 13.08 | 36.03 | 90.742 |
|  | 10:00 | 13.05 | 34.28 | 93.305 |
|  | 11:00 | 13.12 | 34.52 | 106.438 |
|  | 12:00 | 13.11 | 34.03 | 98.773 |
|  | 13:00 | 13.16 | 34.76 | 106.274 |
|  | 14:00 | 13.23 | 35.26 | 87.776 |
|  | 15:00 | 13.20 | 33.25 | 104.006 |
|  | 16:00 | 13.24 | 34.49 | 95.904 |
|  | 17:00 | 13.29 | 33.99 | 84.156 |
|  | 18:00 | 13.30 | 32.75 | 107.702 |
|  | 19:00 | 13.23 | 33.74 | 105.487 |
|  | 20:00 | 13.22 | 33.74 | 105.373 |
|  | 21:00 | 13.25 | 33.17 | 98.440 |
|  | 22:00 | 13.24 | 32.48 | 104.192 |
|  | 23:00 | 13.27 | 33.49 | 91.163 |
|  | 24:00 | 13.26 | 35.76 | 103.431 |
| 平均 |  | 13.17 | 34.07 | 101.65 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |