山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.40 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-22 | 01:00 | 12.88 | 33.82 | 79.458 |
|  | 02:00 | 12.88 | 7.15 | 28.068 |
|  | 03:00 | 12.86 | 31.84 | 72.775 |
|  | 04:00 | 12.83 | 16.99 | 54.670 |
|  | 05:00 | 12.80 | 19.25 | 52.018 |
|  | 06:00 | 12.82 | 4.94 | 31.511 |
|  | 07:00 | 12.80 | 28.88 | 55.488 |
|  | 08:00 | 12.75 | 9.14 | 29.776 |
|  | 09:00 | 12.78 | 27.65 | 54.443 |
|  | 10:00 | 12.78 | 3.92 | 30.293 |
|  | 11:00 | 12.82 | 23.44 | 49.342 |
|  | 12:00 | 12.82 | 32.81 | 97.662 |
|  | 13:00 | 12.88 | 11.98 | 38.828 |
|  | 14:00 | 12.90 | 15.12 | 45.350 |
|  | 15:00 | 12.96 | 4.55 | 18.911 |
|  | 16:00 | 12.99 | 16.49 | 32.395 |
|  | 17:00 | 13.03 | 10.13 | 42.211 |
|  | 18:00 | 13.00 | 9.37 | 17.484 |
|  | 19:00 | 12.97 | 10.84 | 45.591 |
|  | 20:00 | 12.96 | 25.08 | 72.030 |
|  | 21:00 | 12.98 | 4.86 | 11.845 |
|  | 22:00 | 12.99 | 4.41 | 18.262 |
|  | 23:00 | 13.02 | 5.66 | 14.198 |
|  | 24:00 | 13.04 | 4.67 | 26.897 |
| 平均 |  | 12.90 | 15.12 | 42.35 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |