山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.72 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.86 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-23 | 01:00 | 13.02 | 19.22 | 54.217 |
|  | 02:00 | 13.05 | 4.91 | 23.337 |
|  | 03:00 | 13.02 | 3.65 | 21.385 |
|  | 04:00 | 13.05 | 28.86 | 69.565 |
|  | 05:00 | 13.06 | 35.06 | 105.723 |
|  | 06:00 | 13.04 | 13.72 | 46.576 |
|  | 07:00 | 13.04 | 22.64 | 38.798 |
|  | 08:00 | 13.06 | 33.58 | 121.786 |
|  | 09:00 | 13.07 | 33.55 | 104.549 |
|  | 10:00 | 13.09 | 33.35 | 134.211 |
|  | 11:00 | 13.13 | 24.87 | 128.869 |
|  | 12:00 | 13.12 | 28.08 | 140.000 |
|  | 13:00 | 13.12 | 31.66 | 155.142 |
|  | 14:00 | 13.15 | 22.06 | 59.105 |
|  | 15:00 | 13.14 | 34.24 | 94.843 |
|  | 16:00 | 13.16 | 34.24 | 123.711 |
|  | 17:00 | 13.20 | 35.50 | 128.379 |
|  | 18:00 | 13.19 | 26.10 | 115.493 |
|  | 19:00 | 13.15 | 34.09 | 159.444 |
|  | 20:00 | 13.15 | 34.52 | 164.447 |
|  | 21:00 | 13.16 | 34.06 | 167.647 |
|  | 22:00 | 13.17 | 33.26 | 136.513 |
|  | 23:00 | 13.16 | 32.55 | 167.964 |
|  | 24:00 | 13.14 | 32.03 | 129.430 |
| 平均 |  | 13.11 | 27.74 | 107.96 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |