山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.38 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.83 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-19 | 01:00 | 13.35 | 33.96 | 94.820 |
|  | 02:00 | 13.33 | 31.72 | 97.038 |
|  | 03:00 | 13.31 | 33.23 | 84.763 |
|  | 04:00 | 13.30 | 32.42 | 128.526 |
|  | 05:00 | 13.29 | 32.04 | 87.093 |
|  | 06:00 | 13.27 | 32.24 | 94.182 |
|  | 07:00 | 13.25 | 32.49 | 117.145 |
|  | 08:00 | 13.19 | 32.05 | 132.818 |
|  | 09:00 | 13.23 | 32.74 | 85.454 |
|  | 10:00 | 13.27 | 32.48 | 77.589 |
|  | 11:00 | 13.32 | 30.98 | 85.337 |
|  | 12:00 | 13.35 | 32.17 | 88.703 |
|  | 13:00 | 13.36 | 34.73 | 104.823 |
|  | 14:00 | 13.40 | 34.21 | 86.295 |
|  | 15:00 | 13.49 | 33.94 | 99.898 |
|  | 16:00 | 13.48 | 33.47 | 118.184 |
|  | 17:00 | 13.55 | 32.15 | 92.290 |
|  | 18:00 | 13.55 | 32.92 | 111.823 |
|  | 19:00 | 13.47 | 31.19 | 89.244 |
|  | 20:00 | 13.43 | 32.69 | 103.225 |
|  | 21:00 | 13.42 | 32.95 | 90.352 |
|  | 22:00 | 13.45 | 32.71 | 99.284 |
|  | 23:00 | 13.43 | 32.28 | 128.202 |
|  | 24:00 | 13.48 | 32.97 | 92.731 |
| 平均 |  | 13.37 | 32.70 | 99.58 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |