山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 31 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.37 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-30 | 01:00 | 13.66 | 33.20 | 123.691 |
|  | 02:00 | 13.66 | 32.18 | 121.406 |
|  | 03:00 | 13.64 | 32.26 | 113.194 |
|  | 04:00 | 13.66 | 32.95 | 99.618 |
|  | 05:00 | 13.63 | 32.16 | 106.204 |
|  | 06:00 | 13.60 | 32.17 | 110.682 |
|  | 07:00 | 13.58 | 32.18 | 110.502 |
|  | 08:00 | 13.57 | 31.45 | 104.686 |
|  | 09:00 | 13.59 | 32.29 | 104.512 |
|  | 10:00 | 13.61 | 33.27 | 96.431 |
|  | 11:00 | 13.66 | 33.19 | 99.087 |
|  | 12:00 | 13.64 | 33.17 | 104.029 |
|  | 13:00 | 13.67 | 32.90 | 103.658 |
|  | 14:00 | 13.72 | 32.43 | 98.189 |
|  | 15:00 | 13.69 | 32.41 | 113.081 |
|  | 16:00 | 13.72 | 30.64 | 105.783 |
|  | 17:00 | 13.76 | 32.66 | 106.354 |
|  | 18:00 | 13.95 | 32.14 | 110.298 |
|  | 19:00 | 13.82 | 32.18 | 99.504 |
|  | 20:00 | 13.73 | 32.14 | 107.852 |
|  | 21:00 | 13.66 | 32.40 | 117.338 |
|  | 22:00 | 13.70 | 33.91 | 125.363 |
|  | 23:00 | 13.69 | 31.90 | 138.639 |
|  | 24:00 | 13.69 | 31.99 | 118.422 |
| 平均 |  | 13.68 | 32.42 | 109.94 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |