山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.80 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-29 | 01:00 | 13.82 | 32.18 | 101.012 |
|  | 02:00 | 13.80 | 30.90 | 112.043 |
|  | 03:00 | 13.79 | 31.84 | 109.293 |
|  | 04:00 | 13.74 | 31.90 | 109.467 |
|  | 05:00 | 13.78 | 31.64 | 119.744 |
|  | 06:00 | 13.74 | 32.90 | 114.291 |
|  | 07:00 | 13.74 | 31.66 | 114.495 |
|  | 08:00 | 13.75 | 31.90 | 120.351 |
|  | 09:00 | 13.77 | 32.96 | 123.537 |
|  | 10:00 | 13.88 | 32.12 | 122.44 |
|  | 11:00 | 13.77 | 30.89 | 158.325 |
|  | 12:00 | 13.80 | 33.63 | 125.556 |
|  | 13:00 | 13.84 | 31.89 | 118.896 |
|  | 14:00 | 13.85 | 32.14 | 102.977 |
|  | 15:00 | 13.88 | 31.89 | 148.375 |
|  | 16:00 | 13.90 | 32.37 | 121.412 |
|  | 17:00 | 14.15 | 32.34 | 116.774 |
|  | 18:00 | 14.35 | 32.83 | 85.557 |
|  | 19:00 | 14.19 | 31.35 | 105.386 |
|  | 20:00 | 13.94 | 34.67 | 145.469 |
|  | 21:00 | 13.90 | 31.89 | 140.114 |
|  | 22:00 | 13.89 | 31.32 | 143.580 |
|  | 23:00 | 13.89 | 31.88 | 139.036 |
|  | 24:00 | 13.91 | 31.87 | 140.511 |
| 平均 |  | 13.88 | 32.12 | 122.44 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |