山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 9日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 26.10 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.75 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-8 | 01:00 | 13.76 | 31.68 | 103.285 |
|  | 02:00 | 13.74 | 31.68 | 104.726 |
|  | 03:00 | 13.72 | 31.93 | 98.590 |
|  | 04:00 | 13.72 | 32.20 | 102.507 |
|  | 05:00 | 13.72 | 31.94 | 108.266 |
|  | 06:00 | 13.71 | 31.93 | 108.787 |
|  | 07:00 | 13.72 | 32.47 | 97.129 |
|  | 08:00 | 13.72 | 30.94 | 87.933 |
|  | 09:00 | 13.72 | 32.93 | 99.104 |
|  | 10:00 | 13.69 | 33.48 | 99.341 |
|  | 11:00 | 13.71 | 31.45 | 95.457 |
|  | 12:00 | 13.69 | 32.38 | 97.078 |
|  | 13:00 | 13.67 | 32.43 | 87.019 |
|  | 14:00 | 13.69 | 32.69 | 100.745 |
|  | 15:00 | 13.71 | 33.18 | 97.389 |
|  | 16:00 | 13.73 | 31.68 | 119.113 |
|  | 17:00 | 13.74 | 31.91 | 118.046 |
|  | 18:00 | 13.71 | 31.39 | 114.816 |
|  | 19:00 | 13.68 | 32.43 | 118.790 |
|  | 20:00 | 13.66 | 32.44 | 123.775 |
|  | 21:00 | 13.65 | 31.10 | 130.075 |
|  | 22:00 | 13.66 | 31.70 | 130.941 |
|  | 23:00 | 13.65 | 30.71 | 127.909 |
|  | 24:00 | 13.65 | 32.69 | 127.578 |
| 平均 |  | 13.70 | 32.06 | 108.27 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |