山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.89 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-10 | 01:00 | 13.74 | 31.06 | 113.579 |
|  | 02:00 | 13.75 | 33.65 | 108.483 |
|  | 03:00 | 13.74 | 31.67 | 99.901 |
|  | 04:00 | 13.75 | 32.18 | 98.840 |
|  | 05:00 | 13.74 | 31.66 | 104.709 |
|  | 06:00 | 13.74 | 32.90 | 98.276 |
|  | 07:00 | 13.87 | 37.07 | 119.650 |
|  | 08:00 | 13.76 | 31.92 | 88.263 |
|  | 09:00 | 13.76 | 31.41 | 119.564 |
|  | 10:00 | 13.74 | 32.40 | 95.664 |
|  | 11:00 | 13.77 | 32.53 | 118.028 |
|  | 12:00 | 13.82 | 32.15 | 104.349 |
|  | 13:00 | 13.88 | 31.87 | 84.856 |
|  | 14:00 | 13.89 | 30.36 | 95.547 |
|  | 15:00 | 13.90 | 32.21 | 116.808 |
|  | 16:00 | 14.00 | 155.85 | 116.080 |
|  | 17:00 | 14.19 | 30.14 | 185.591 |
|  | 18:00 | 14.28 | 32.07 | 156.403 |
|  | 19:00 | 14.12 | 30.03 | 156.373 |
|  | 20:00 | 13.89 | 31.01 | 144.033 |
|  | 21:00 | 13.86 | 32.62 | 146.150 |
|  | 22:00 | 13.86 | 30.55 | 136.090 |
|  | 23:00 | 13.88 | 31.60 | 138.385 |
|  | 24:00 | 13.85 | 30.70 | 125.883 |
| 平均 |  | 13.87 | 37.07 | 119.65 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |