山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.95 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-22 | 01:00 | 14.11 | 30.92 | 160.520 |
|  | 02:00 | 14.14 | 31.88 | 183.473 |
|  | 03:00 | 14.13 | 31.61 | 180.07 |
|  | 04:00 | 14.13 | 32.62 | 181.901 |
|  | 05:00 | 14.15 | 31.86 | 180.196 |
|  | 06:00 | 14.15 | 30.67 | 167.063 |
|  | 07:00 | 14.14 | 31.89 | 177.550 |
|  | 08:00 | 14.10 | 31.65 | 181.234 |
|  | 09:00 | 14.17 | 32.24 | 168.333 |
|  | 10:00 | 14.21 | 30.86 | 155.495 |
|  | 11:00 | 14.23 | 32.13 | 145.579 |
|  | 12:00 | 14.13 | 31.61 | 180.07 |
|  | 13:00 | 14.04 | 30.14 | 202.528 |
|  | 14:00 | 14.11 | 32.13 | 177.817 |
|  | 15:00 | 14.13 | 33.62 | 182.855 |
|  | 16:00 | 14.08 | 32.23 | 195.027 |
|  | 17:00 | 14.11 | 31.89 | 192.355 |
|  | 18:00 | 14.15 | 32.16 | 175.041 |
|  | 19:00 | 14.06 | 29.83 | 169.253 |
|  | 20:00 | 14.15 | 32.63 | 194.550 |
|  | 21:00 | 14.11 | 31.18 | 192.521 |
|  | 22:00 | 14.13 | 31.11 | 184.243 |
|  | 23:00 | 14.11 | 32.88 | 186.769 |
|  | 24:00 | 14.12 | 28.96 | 207.206 |
| 平均 |  | 14.13 | 31.61 | 180.07 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |