山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.66 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-24 | 01:00 | 14.05 | 32.15 | 178.915 |
|  | 02:00 | 14.05 | 32.41 | 180.570 |
|  | 03:00 | 14.05 | 32.92 | 188.047 |
|  | 04:00 | 14.01 | 32.90 | 169.829 |
|  | 05:00 | 13.97 | 32.08 | 172.470 |
|  | 06:00 | 13.94 | 32.09 | 180.253 |
|  | 07:00 | 13.92 | 32.25 | 151.580 |
|  | 08:00 | 13.93 | 32.86 | 168.709 |
|  | 09:00 | 13.96 | 31.88 | 119.224 |
|  | 10:00 | 13.97 | 31.38 | 128.549 |
|  | 11:00 | 13.96 | 31.66 | 132.213 |
|  | 12:00 | 14.00 | 31.16 | 142.773 |
|  | 13:00 | 14.01 | 30.71 | 155.572 |
|  | 14:00 | 13.88 | 32.16 | 166.773 |
|  | 15:00 | 13.88 | 32.93 | 154.074 |
|  | 16:00 | 13.99 | 33.40 | 171.848 |
|  | 17:00 | 14.04 | 32.14 | 163.517 |
|  | 18:00 | 13.97 | 32.08 | 172.470 |
|  | 19:00 | 14.05 | 30.62 | 171.618 |
|  | 20:00 | 13.86 | 31.17 | 206.375 |
|  | 21:00 | 13.88 | 32.42 | 204.163 |
|  | 22:00 | 13.96 | 31.63 | 225.176 |
|  | 23:00 | 13.97 | 31.65 | 233.248 |
|  | 24:00 | 13.92 | 33.17 | 201.390 |
| 平均 |  | 13.97 | 32.08 | 172.47 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |