山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.36 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-15 | 01:00 | 44.30 | 31.70 | 151.592 |
|  | 02:00 | 20.49 | 31.37 | 166.411 |
|  | 03:00 | 17.67 | 32.68 | 192.421 |
|  | 04:00 | 15.13 | 33.21 | 174.788 |
|  | 05:00 | 15.95 | 33.40 | 153.500 |
|  | 06:00 | 15.52 | 33.23 | 172.769 |
|  | 07:00 | 19.99 | 32.21 | 140.017 |
|  | 08:00 | 16.57 | 31.40 | 141.354 |
|  | 09:00 | 16.07 | 33.50 | 140.690 |
|  | 10:00 | 18.21 | 31.95 | 151.335 |
|  | 11:00 | 19.47 | 31.46 | 156.917 |
|  | 12:00 | 19.64 | 32.45 | 169.092 |
|  | 13:00 | 18.05 | 32.18 | 157.804 |
|  | 14:00 | 18.14 | 33.45 | 180.817 |
|  | 15:00 | 16.31 | 32.43 | 182.118 |
|  | 16:00 | 17.88 | 32.42 | 159.466 |
|  | 17:00 | 17.52 | 32.68 | 159.987 |
|  | 18:00 | 16.22 | 32.45 | 156.283 |
|  | 19:00 | 15.80 | 32.20 | 139.400 |
|  | 20:00 | 17.70 | 31.93 | 142.169 |
|  | 21:00 | 31.72 | 32.61 | 189.990 |
|  | 22:00 | 18.69 | 33.23 | 165.809 |
|  | 23:00 | 15.82 | 31.73 | 148.499 |
|  | 24:00 | 23.07 | 30.95 | 175.255 |
| 平均 |  | 19.41 | 32.37 | 161.19 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |