山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.81 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.65 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.69 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-4 | 01:00 | 14.02 | 30.22 | 147.047 |
|  | 02:00 | 13.98 | 29.71 | 150.055 |
|  | 03:00 | 13.98 | 30.52 | 151.748 |
|  | 04:00 | 13.98 | 30.48 | 153.927 |
|  | 05:00 | 13.94 | 29.56 | 149.620 |
|  | 06:00 | 13.94 | 31.42 | 146.570 |
|  | 07:00 | 13.94 | 30.23 | 158.025 |
|  | 08:00 | 14.04 | 30.47 | 170.27 |
|  | 09:00 | 13.94 | 30.52 | 139.597 |
|  | 10:00 | 13.95 | 30.31 | 207.977 |
|  | 11:00 | 13.98 | 30.27 | 192.962 |
|  | 12:00 | 14.02 | 30.47 | 203.272 |
|  | 13:00 | 14.09 | 29.54 | 201.187 |
|  | 14:00 | 14.10 | 30.69 | 240.605 |
|  | 15:00 | 14.14 | 29.91 | 241.262 |
|  | 16:00 | 14.17 | 29.18 | 242.857 |
|  | 17:00 | 14.23 | 30.86 | 165.198 |
|  | 18:00 | 14.18 | 30.25 | 158.058 |
|  | 19:00 | 14.11 | 29.75 | 146.223 |
|  | 20:00 | 14.06 | 30.74 | 147.111 |
|  | 21:00 | 14.04 | 30.43 | 139.797 |
|  | 22:00 | 14.02 | 29.80 | 138.596 |
|  | 23:00 | 14.04 | 30.58 | 141.030 |
|  | 24:00 | 13.98 | 30.69 | 153.871 |
| 平均 |  | 14.04 | 30.47 | 170.27 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |