山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.78 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.93 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-5 | 01:00 | 13.99 | 30.64 | 148.058 |
|  | 02:00 | 13.95 | 30.15 | 149.466 |
|  | 03:00 | 13.96 | 30.28 | 140.894 |
|  | 04:00 | 13.90 | 30.69 | 140.060 |
|  | 05:00 | 13.90 | 30.69 | 143.464 |
|  | 06:00 | 13.87 | 30.44 | 141.515 |
|  | 07:00 | 14.00 | 30.37 | 126.430 |
|  | 08:00 | 13.88 | 31.20 | 137.168 |
|  | 09:00 | 13.87 | 31.15 | 127.999 |
|  | 10:00 | 13.93 | 29.98 | 149.109 |
|  | 11:00 | 13.96 | 30.23 | 102.210 |
|  | 12:00 | 14.01 | 30.35 | 125.988 |
|  | 13:00 | 13.95 | 30.49 | 90.769 |
|  | 14:00 | 14.02 | 30.51 | 103.966 |
|  | 15:00 | 14.06 | 30.26 | 104.983 |
|  | 16:00 | 14.09 | 29.55 | 101.406 |
|  | 17:00 | 14.17 | 30.67 | 105.003 |
|  | 18:00 | 14.17 | 30.67 | 137.972 |
|  | 19:00 | 14.17 | 30.45 | 131.149 |
|  | 20:00 | 14.19 | 29.94 | 133.851 |
|  | 21:00 | 14.18 | 29.24 | 133.240 |
|  | 22:00 | 14.12 | 30.26 | 123.734 |
|  | 23:00 | 14.01 | 30.50 | 121.392 |
|  | 24:00 | 13.96 | 30.23 | 113.958 |
| 平均 |  | 14.01 | 30.37 | 126.43 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |