山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.98 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-11 | 01:00 | 17.05 | 29.40 | 152.597 |
|  | 02:00 | 31.27 | 29.54 | 155.816 |
|  | 03:00 | 25.07 | 29.29 | 145.649 |
|  | 04:00 | 15.36 | 30.97 | 147.194 |
|  | 05:00 | 15.33 | 29.30 | 142.870 |
|  | 06:00 | 19.93 | 30.97 | 133.874 |
|  | 07:00 | 15.34 | 32.30 | 138.706 |
|  | 08:00 | 17.13 | 29.79 | 136.313 |
|  | 09:00 | 21.31 | 28.05 | 137.466 |
|  | 10:00 | 18.96 | 30.50 | 133.440 |
|  | 11:00 | 27.08 | 30.51 | 138.472 |
|  | 12:00 | 18.98 | 30.92 | 153.761 |
|  | 13:00 | 21.48 | 30.20 | 155.017 |
|  | 14:00 | 15.45 | 30.19 | 149.246 |
|  | 15:00 | 16.86 | 30.26 | 173.963 |
|  | 16:00 | 23.65 | 30.80 | 167.854 |
|  | 17:00 | 25.03 | 29.59 | 161.545 |
|  | 18:00 | 17.95 | 30.26 | 194.607 |
|  | 19:00 | 38.09 | 30.58 | 175.712 |
|  | 20:00 | 27.44 | 30.90 | 161.548 |
|  | 21:00 | 32.00 | 31.12 | 173.173 |
|  | 22:00 | 21.50 | 30.26 | 154.820 |
|  | 23:00 | 17.65 | 30.88 | 158.952 |
|  | 24:00 | 15.66 | 29.71 | 173.382 |
| 平均 |  | 21.48 | 30.27 | 154.82 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |