山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.81 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.62 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-16 | 01:00 | 15.37 | 29.52 | 177.179 |
|  | 02:00 | 16.09 | 29.74 | 156.580 |
|  | 03:00 | 19.96 | 29.31 | 158.819 |
|  | 04:00 | 15.24 | 30.25 | 132.296 |
|  | 05:00 | 14.91 | 29.35 | 137.755 |
|  | 06:00 | 15.83 | 29.55 | 149.984 |
|  | 07:00 | 18.77 | 30.99 | 141.068 |
|  | 08:00 | 30.82 | 29.57 | 144.631 |
|  | 09:00 | 28.40 | 30.73 | 135.616 |
|  | 10:00 | 15.13 | 28.37 | 112.443 |
|  | 11:00 | 18.82 | 30.43 | 116.437 |
|  | 12:00 | 17.56 | 30.68 | 109.991 |
|  | 13:00 | 15.19 | 28.79 | 122.163 |
|  | 14:00 | 15.30 | 30.93 | 128.856 |
|  | 15:00 | 20.81 | 31.62 | 135.869 |
|  | 16:00 | 15.93 | 29.73 | 142.236 |
|  | 17:00 | 30.50 | 29.73 | 143.941 |
|  | 18:00 | 16.10 | 27.39 | 140.984 |
|  | 19:00 | 26.78 | 30.45 | 146.297 |
|  | 20:00 | 15.80 | 29.78 | 154.007 |
|  | 21:00 | 17.68 | 29.79 | 137.217 |
|  | 22:00 | 17.21 | 29.07 | 124.095 |
|  | 23:00 | 16.25 | 29.27 | 153.347 |
|  | 24:00 | 40.28 | 30.40 | 146.050 |
| 平均 |  | 19.78 | 29.81 | 139.49 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |