山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.64 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-19 | 01:00 | 21.66 | 27.86 | 92.840 |
|  | 02:00 | 19.22 | 29.53 | 95.770 |
|  | 03:00 | 18.11 | 27.90 | 87.152 |
|  | 04:00 | 16.99 | 29.02 | 79.231 |
|  | 05:00 | 29.82 | 29.79 | 100.401 |
|  | 06:00 | 17.62 | 27.61 | 89.421 |
|  | 07:00 | 19.72 | 28.61 | 90.485 |
|  | 08:00 | 20.19 | 29.08 | 93.654 |
|  | 09:00 | 26.85 | 28.60 | 84.859 |
|  | 10:00 | 19.50 | 30.46 | 107.758 |
|  | 11:00 | 16.54 | 27.65 | 94.602 |
|  | 12:00 | 15.18 | 48.10 | 75.721 |
|  | 13:00 | 14.32 | 20.70 | 69.164 |
|  | 14:00 | 16.45 | 30.92 | 78.180 |
|  | 15:00 | 16.72 | 29.09 | 92.597 |
|  | 16:00 | 15.47 | 27.88 | 79.594 |
|  | 17:00 | 15.85 | 28.37 | 93.148 |
|  | 18:00 | 17.65 | 30.10 | 102.060 |
|  | 19:00 | 16.75 | 29.29 | 114.525 |
|  | 20:00 | 16.49 | 29.80 | 123.708 |
|  | 21:00 | 15.75 | 30.53 | 128.035 |
|  | 22:00 | 18.31 | 30.81 | 117.532 |
|  | 23:00 | 16.13 | 30.25 | 101.347 |
|  | 24:00 | 21.66 | 31.22 | 114.218 |
| 平均 |  | 18.31 | 29.69 | 95.85 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |