山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.74 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-1 | 01:00 |  | 28.83 | 160.340 |
|  | 02:00 |  | 30.59 | 145.032 |
|  | 03:00 |  | 28.78 | 136.397 |
|  | 04:00 |  | 30.90 | 138.211 |
|  | 05:00 |  | 28.91 | 154.348 |
|  | 06:00 |  | 28.21 | 138.179 |
|  | 07:00 |  | 29.40 | 139.570 |
|  | 08:00 |  | 25.51 | 144.411 |
|  | 09:00 |  | 26.33 | 134.948 |
|  | 10:00 |  | 28.10 | 134.672 |
|  | 11:00 |  | 28.35 | 154.691 |
|  | 12:00 |  | 22.21 | 160.350 |
|  | 13:00 |  | 19.52 | 119.320 |
|  | 14:00 |  | 5.77 | 90.869 |
|  | 15:00 |  | 11.66 | 164.367 |
|  | 16:00 |  | 4.45 | 150.277 |
|  | 17:00 |  | 1.73 | 162.066 |
|  | 18:00 | 35.43 | 3.50 | 175.828 |
|  | 19:00 | 34.87 | 5.31 | 157.424 |
|  | 20:00 | 36.99 | 2.11 | 162.759 |
|  | 21:00 | 36.32 | 0.41 | 147.695 |
|  | 22:00 | 35.77 | 0.48 | 140.427 |
|  | 23:00 | 38.02 | 0.50 | 118.493 |
|  | 24:00 | 37.51 | 0.53 | 118.840 |
| 平均 |  | 36.42 | 16.34 | 143.73 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 8月1日15：50更换烟气在线监测仪烟尘分析仪，在线监测系统运行正常。 |  |  |