山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.61 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-13 | 01:00 | 14.47 | 1.85 | 178.915 |
|  | 02:00 | 14.60 | 1.88 | 193.242 |
|  | 03:00 | 14.77 | 1.86 | 181.084 |
|  | 04:00 | 15.51 | 1.89 | 177.750 |
|  | 05:00 | 15.25 | 1.88 | 183.379 |
|  | 06:00 | 15.57 | 1.93 | 176.352 |
|  | 07:00 | 16.07 | 1.87 | 175.161 |
|  | 08:00 | 15.70 | 1.92 | 186.042 |
|  | 09:00 | 15.38 | 1.92 | 184.332 |
|  | 10:00 | 16.97 | 1.88 | 212.281 |
|  | 11:00 | 16.81 | 1.86 | 140.247 |
|  | 12:00 | 15.69 | 1.90 | 122.444 |
|  | 13:00 | 14.45 | 1.88 | 133.638 |
|  | 14:00 | 15.92 | 1.85 | 135.739 |
|  | 15:00 | 16.28 | 1.85 | 216.291 |
|  | 16:00 | 16.20 | 1.88 | 193.980 |
|  | 17:00 | 17.13 | 1.76 | 188.144 |
|  | 18:00 | 18.05 | 1.75 | 193.813 |
|  | 19:00 | 17.86 | 1.77 | 160.714 |
|  | 20:00 | 16.14 | 1.84 | 153.980 |
|  | 21:00 | 17.33 | 1.81 | 154.942 |
|  | 22:00 | 17.46 | 1.82 | 163.867 |
|  | 23:00 | 17.40 | 1.93 | 196.452 |
|  | 24:00 | 17.14 | 1.94 | 172.625 |
| 平均 |  | 16.17 | 1.96 | 173.98 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |