山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.60 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.35 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.84 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-14 | 01:00 | 16.57 | 1.92 | 163.326 |
|  | 02:00 | 19.93 | 1.89 | 171.708 |
|  | 03:00 | 18.00 | 1.87 | 182.198 |
|  | 04:00 | 19.59 | 1.89 | 177.423 |
|  | 05:00 | 18.74 | 1.92 | 190.633 |
|  | 06:00 | 19.14 | 1.92 | 183.139 |
|  | 07:00 | 19.44 | 1.93 | 179.589 |
|  | 08:00 | 19.60 | 1.99 | 178.802 |
|  | 09:00 | 18.87 | 2.11 | 173.403 |
|  | 10:00 | 19.26 | 2.09 | 168.155 |
|  | 11:00 | 18.98 | 2.06 | 172.529 |
|  | 12:00 | 21.82 | 2.04 | 149.716 |
|  | 13:00 | 16.80 | 2.00 | 192.448 |
|  | 14:00 | 16.54 | 2.02 | 196.712 |
|  | 15:00 | 16.24 | 2.01 | 205.651 |
|  | 16:00 | 18.60 | 1.93 | 200.709 |
|  | 17:00 | 20.56 | 1.94 | 193.856 |
|  | 18:00 | 22.81 | 1.93 | 199.111 |
|  | 19:00 | 19.63 | 1.89 | 201.384 |
|  | 20:00 | 22.72 | 1.95 | 181.838 |
|  | 21:00 | 21.40 | 1.96 | 189.762 |
|  | 22:00 | 20.43 | 1.95 | 200.486 |
|  | 23:00 | 20.05 | 1.93 | 207.012 |
|  | 24:00 | 21.06 | 2.00 | 206.642 |
| 平均 |  | 19.45 | 1.96 | 186.09 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |