山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 18.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.22 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-17 | 01:00 | 13.10 | 2.14 | 130.103 |
|  | 02:00 | 14.23 | 2.15 | 135.205 |
|  | 03:00 | 14.19 | 2.18 | 135.896 |
|  | 04:00 | 13.96 | 2.34 | 133.437 |
|  | 05:00 | 13.96 | 2.18 | 132.410 |
|  | 06:00 | 14.26 | 2.27 | 145.783 |
|  | 07:00 | 13.60 | 2.20 | 139.717 |
|  | 08:00 | 13.42 | 2.42 | 134.095 |
|  | 09:00 | 13.39 | 2.41 | 123.121 |
|  | 10:00 | 14.40 | 3.02 | 135.740 |
|  | 11:00 | 14.07 | 3.65 | 138.485 |
|  | 12:00 | 14.01 | 4.75 | 141.874 |
|  | 13:00 | 13.83 | 5.17 | 145.246 |
|  | 14:00 | 13.93 | 5.57 | 140.571 |
|  | 15:00 | 13.89 | 6.20 | 146.413 |
|  | 16:00 | 14.44 | 5.99 | 150.351 |
|  | 17:00 | 17.22 | 4.12 | 144.348 |
|  | 18:00 | 16.34 | 2.15 | 168.291 |
|  | 19:00 | 17.59 | 2.36 | 167.074 |
|  | 20:00 | 23.19 | 2.19 | 171.701 |
|  | 21:00 | 17.59 | 2.73 | 176.169 |
|  | 22:00 | 21.28 | 2.16 | 173.697 |
|  | 23:00 | 16.24 | 7.18 | 174.951 |
|  | 24:00 | 14.56 | 9.48 | 179.512 |
| 平均 |  | 15.28 | 3.63 | 148.51 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |