山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.92 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.99 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-18 | 01:00 | 13.72 | 7.74 | 169.946 |
|  | 02:00 | 14.18 | 6.18 | 172.722 |
|  | 03:00 | 15.09 | 5.17 | 177.951 |
|  | 04:00 | 15.58 | 5.22 | 181.921 |
|  | 05:00 | 14.88 | 5.67 | 172.879 |
|  | 06:00 | 14.67 | 5.63 | 175.812 |
|  | 07:00 | 14.98 | 4.59 | 193.053 |
|  | 08:00 | 15.42 | 4.81 | 183.940 |
|  | 09:00 | 13.82 | 6.16 | 169.582 |
|  | 10:00 | 14.67 | 5.60 | 180.626 |
|  | 11:00 | 14.82 | 6.78 | 180.553 |
|  | 12:00 | 14.99 | 7.42 | 187.223 |
|  | 13:00 | 15.03 | 7.80 | 186.966 |
|  | 14:00 | 14.40 | 8.59 | 199.769 |
|  | 15:00 | 13.94 | 9.31 | 189.355 |
|  | 16:00 | 14.33 | 8.61 | 197.593 |
|  | 17:00 | 20.24 | 2.58 | 189.679 |
|  | 18:00 | 16.42 | 8.49 | 183.012 |
|  | 19:00 | 21.58 | 2.41 | 197.523 |
|  | 20:00 | 18.49 | 2.07 | 201.347 |
|  | 21:00 | 18.24 | 2.16 | 212.584 |
|  | 22:00 | 17.95 | 2.03 | 207.102 |
|  | 23:00 | 18.00 | 3.00 | 207.620 |
|  | 24:00 | 20.46 | 2.10 | 194.544 |
| 平均 |  | 16.08 | 5.42 | 188.05 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |