山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.09 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.46 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-19 | 01:00 | 18.29 | 2.25 | 194.854 |
|  | 02:00 | 18.64 | 2.25 | 196.267 |
|  | 03:00 | 17.82 | 2.25 | 199.982 |
|  | 04:00 | 16.90 | 2.38 | 196.970 |
|  | 05:00 | 17.69 | 2.25 | 197.400 |
|  | 06:00 | 20.73 | 2.28 | 208.264 |
|  | 07:00 | 18.36 | 2.28 | 209.332 |
|  | 08:00 | 18.80 | 2.24 | 210.162 |
|  | 09:00 | 19.66 | 2.31 | 210.996 |
|  | 10:00 | 17.12 | 2.28 | 213.762 |
|  | 11:00 | 18.72 | 2.30 | 217.790 |
|  | 12:00 | 19.01 | 2.28 | 209.558 |
|  | 13:00 | 25.15 | 2.83 | 180.169 |
|  | 14:00 | 18.16 | 2.21 | 176.292 |
|  | 15:00 | 15.69 | 2.19 | 187.567 |
|  | 16:00 | 14.69 | 2.34 | 190.016 |
|  | 17:00 | 13.61 | 3.66 | 200.973 |
|  | 18:00 | 14.04 | 3.38 | 205.861 |
|  | 19:00 | 13.32 | 2.48 | 204.597 |
|  | 20:00 | 12.98 | 2.17 | 185.028 |
|  | 21:00 | 12.75 | 2.15 | 177.305 |
|  | 22:00 | 14.14 | 2.09 | 183.976 |
|  | 23:00 | 13.84 | 2.12 | 185.999 |
|  | 24:00 | 15.51 | 2.16 | 184.247 |
| 平均 |  | 16.90 | 2.38 | 196.97 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |