山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 23日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.74 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.58 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.10 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-22 | 01:00 | 22.26 | 2.16 | 124.435 |
|  | 02:00 | 20.68 | 2.17 | 130.755 |
|  | 03:00 | 21.11 | 2.16 | 128.623 |
|  | 04:00 | 21.37 | 2.18 | 130.147 |
|  | 05:00 | 21.61 | 2.14 | 148.055 |
|  | 06:00 | 21.31 | 2.10 | 149.803 |
|  | 07:00 | 21.45 | 2.16 | 139.730 |
|  | 08:00 | 22.25 | 2.14 | 148.018 |
|  | 09:00 | 21.03 | 2.23 | 140.731 |
|  | 10:00 | 17.11 | 2.28 | 139.917 |
|  | 11:00 | 15.71 | 2.42 | 139.203 |
|  | 12:00 | 15.25 | 3.78 | 152.185 |
|  | 13:00 | 14.65 | 5.25 | 147.804 |
|  | 14:00 | 14.47 | 6.22 | 155.565 |
|  | 15:00 | 14.26 | 6.63 | 168.628 |
|  | 16:00 | 14.26 | 6.97 | 154.511 |
|  | 17:00 | 14.35 | 5.61 | 158.242 |
|  | 18:00 | 14.01 | 5.97 | 146.840 |
|  | 19:00 | 15.16 | 6.23 | 147.618 |
|  | 20:00 | 16.00 | 5.90 | 144.161 |
|  | 21:00 | 13.95 | 4.85 | 148.258 |
|  | 22:00 | 13.73 | 4.49 | 156.189 |
|  | 23:00 | 13.81 | 4.68 | 139.667 |
|  | 24:00 | 14.66 | 4.51 | 146.780 |
| 平均 |  | 17.27 | 3.97 | 145.24 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |