山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.59 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.25 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-23 | 01:00 | 15.53 | 4.03 | 140.467 |
|  | 02:00 | 19.77 | 2.19 | 148.318 |
|  | 03:00 | 15.04 | 2.49 | 146.567 |
|  | 04:00 | 13.84 | 3.81 | 145.306 |
|  | 05:00 | 13.82 | 4.78 | 143.898 |
|  | 06:00 | 14.21 | 4.86 | 149.903 |
|  | 07:00 | 14.44 | 5.20 | 137.785 |
|  | 08:00 | 14.42 | 5.62 | 137.885 |
|  | 09:00 | 14.77 | 5.55 | 132.660 |
|  | 10:00 | 14.39 | 3.64 | 125.620 |
|  | 11:00 | 14.15 | 7.46 | 132.016 |
|  | 12:00 | 14.06 | 80.62 | 74.316 |
|  | 13:00 | 13.75 | 5.50 | 93.478 |
|  | 14:00 | 13.76 | 6.00 | 92.391 |
|  | 15:00 | 14.49 | 7.81 | 124.35 |
|  | 16:00 | 13.56 | 6.71 | 101.479 |
|  | 17:00 | 12.75 | 5.71 | 132.603 |
|  | 18:00 | 13.01 | 6.75 | 145.249 |
|  | 19:00 | 13.71 | 6.22 | 143.160 |
|  | 20:00 | 14.32 | 3.86 | 120.928 |
|  | 21:00 | 14.84 | 2.15 | 127.532 |
|  | 22:00 | 15.05 | 2.13 | 103.521 |
|  | 23:00 | 14.55 | 2.15 | 98.163 |
|  | 24:00 | 15.45 | 2.15 | 86.902 |
| 平均 |  | 14.49 | 7.81 | 124.35 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |