山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.68 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.67 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-26 | 01:00 | 13.41 | 9.02 | 148.058 |
|  | 02:00 | 12.74 | 9.08 | 151.728 |
|  | 03:00 | 13.11 | 8.86 | 145.923 |
|  | 04:00 | 13.77 | 8.30 | 110.551 |
|  | 05:00 | 13.01 | 7.74 | 103.054 |
|  | 06:00 | 13.62 | 7.52 | 98.173 |
|  | 07:00 | 13.27 | 8.55 | 133.554 |
|  | 08:00 | 13.51 | 9.13 | 155.392 |
|  | 09:00 | 13.28 | 9.36 | 153.717 |
|  | 10:00 | 13.82 | 9.56 | 165.565 |
|  | 11:00 | 12.73 | 9.97 | 156.560 |
|  | 12:00 | 13.42 | 9.99 | 175.051 |
|  | 13:00 | 12.82 | 10.49 | 182.138 |
|  | 14:00 | 12.83 | 10.87 | 161.945 |
|  | 15:00 | 13.26 | 11.06 | 177.323 |
|  | 16:00 | 13.15 | 11.20 | 164.885 |
|  | 17:00 | 12.74 | 11.68 | 175.363 |
|  | 18:00 | 13.89 | 12.48 | 144.338 |
|  | 19:00 | 22.13 | 4.54 | 159.253 |
|  | 20:00 | 20.27 | 5.70 | 172.675 |
|  | 21:00 | 19.31 | 8.30 | 162.552 |
|  | 22:00 | 17.08 | 10.39 | 165.265 |
|  | 23:00 | 19.83 | 9.00 | 155.759 |
|  | 24:00 | 20.12 | 7.46 | 175.135 |
| 平均 |  | 14.88 | 9.18 | 153.91 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |