山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    3  月    26 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 含 量1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 含 量2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-3-26 | 00:00 | 30.05 | 37.62 | 89.67 | 5.15 | 2.49 | 171.5 |
|  | 01:00 | 42.45 | 34.17 | 83.98 | 5.67 | 2.92 | 191.6 |
|  | 02:00 | 41.05 | 32.1 | 95.17 | 5.38 | 2.17 | 175.54 |
|  | 03:00 | 44.21 | 30.02 | 102.72 | 5.02 | 2.18 | 173.82 |
|  | 04:00 | 51.52 | 27.62 | 107.78 | 5.2 | 2.4 | 181.97 |
|  | 05:00 | 54.55 | 27.83 | 137.92 | 4.89 | 1.97 | 168.9 |
|  | 06:00 | 62.74 | 32.44 | 125.43 | 4.8 | 1.85 | 182.07 |
|  | 07:00 | 44.42 | 24.4 | 113.63 | 4.53 | 1.55 | 185.56 |
|  | 08:00 | 35.75 | 26.23 | 126.38 | 4.84 | 1.87 | 172.08 |
|  | 09:00 | 37.79 | 24.67 | 105.67 | 4.55 | 1.35 | 174.67 |
|  | 10:00 | 45.78 | 24.32 | 107.65 | 5.27 | 1.52 | 177.8 |
|  | 11:00 | 36.98 | 23.08 | 103.55 | 4.64 | 1.05 | 142.75 |
|  | 12:00 | 34.3 | 25.87 | 106.75 | 4.48 | 0.83 | 147.6 |
|  | 13:00 | 33.07 | 24.72 | 104.25 | 4.7 | 0.46 | 154.15 |
|  | 14:00 | 43.77 | 26.28 | 106.72 | 4.55 | 0.43 | 158.43 |
|  | 15:00 | 46.2 | 26.15 | 105.66 | 4.32 | 0.67 | 147.45 |
|  | 16:00 | 38.15 | 24.53 | 96.83 | 4.36 | 0.61 | 153.31 |
|  | 17:00 | 46.68 | 25.98 | 103.73 | 4.72 | 0.58 | 151.38 |
|  | 18:00 | 44.39 | 27.7 | 106.26 | 3.49 | 0.18 | 154.2 |
|  | 19:00 | 53.82 | 27.27 | 102.4 | 3.93 | 0.1 | 147.55 |
|  | 20:00 | 42.28 | 27.87 | 104.63 | 4.35 | 0.7 | 154.95 |
|  | 21:00 | 39.1 | 27.44 | 102.36 | 3.43 | 0.05 | 148.03 |
|  | 22:00 | 39.22 | 26.92 | 102.8 | 2.98 | 0.03 | 116.63 |
|  | 23:00 | 76.35 | 29.1 | 111.58 | 3.18 | 0.12 | 112.87 |
| 平均 |  | 44.36 | 27.68 | 106.40 | 4.52 | 1.17 | 160.20 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 吹风气在线故障。 |  |  |  |  |  |