山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    8  月    22 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-8-22 | 00:00 | 65.95 | 11.77 | 89.65 | 53.56 | 2.46 | 62.9 |
|  | 01:00 | 82.15 | 12.11 | 95.74 | 58.47 | 2.53 | 61.93 |
|  | 02:00 | 74.83 | 11.02 | 85.95 | 52.05 | 2.1 | 56.85 |
|  | 03:00 | 68.66 | 10.89 | 91.9 | 45.25 | 2.4 | 62.08 |
|  | 04:00 | 68.93 | 10.23 | 94.52 | 53.18 | 2.87 | 64.2 |
|  | 05:00 | 61.77 | 9.95 | 86.98 | 28.35 | 2.03 | 59.58 |
|  | 06:00 | 65.5 | 10.1 | 90.82 | 62.1 | 2.72 | 59.95 |
|  | 07:00 | 66.07 | 9.59 | 88.13 | 38.57 | 2.61 | 67.33 |
|  | 08:00 | 71.65 | 11.58 | 83.28 | 30.78 | 2.47 | 67.22 |
|  | 09:00 | 62.25 | 11.93 | 83.35 | 34.36 | 2.03 | 65.7 |
|  | 10:00 | 56.48 | 7.11 | 82.93 | 51.88 | 2.08 | 66.88 |
|  | 11:00 | 55.53 | 7.8 | 88.63 | 45.92 | 2.36 | 69.16 |
|  | 12:00 | 55.25 | 6.89 | 87.33 | 31.62 | 2.68 | 72.37 |
|  | 13:00 | 52.53 | 7.68 | 90.28 | 106.57 | 2.15 | 67.23 |
|  | 14:00 | 48.67 | 6.67 | 81.75 | 96.65 | 2.25 | 64.05 |
|  | 15:00 | 56.72 | 7.43 | 90.38 | 106.64 | 2.16 | 63.39 |
|  | 16:00 | 68.77 | 10.02 | 81.93 | 106.07 | 2.03 | 62.28 |
|  | 17:00 | 72.33 | 11.63 | 86.12 | 89.89 | 2.15 | 63.3 |
|  | 18:00 | 53.41 | 11.9 | 85.13 | 111.33 | 2.02 | 69.8 |
|  | 19:00 | 45.62 | 12.15 | 86.73 | 85.49 | 1.75 | 64.85 |
|  | 20:00 | 50.9 | 12.72 | 84.17 | 99.97 | 2.18 | 66.27 |
|  | 21:00 | 44.18 | 11.44 | 88.02 | 92.3 | 1.75 | 65.25 |
|  | 22:00 | 35.6 | 12.1 | 82.48 | 105.22 | 1.93 | 70.98 |
|  | 23:00 | 42.39 | 11.85 | 86.69 | 92.9 | 1.82 | 69.51 |
| 平均 |  | 59.42 | 10.27 | 87.20 | 69.96 | 2.23 | 65.13 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |