山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    9  月    8 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-9-8 | 00:00 | 43.89 | 10.66 | 88.62 | 15.83 | 5.85 | 52.47 |
|  | 01:00 | 46.08 | 11.08 | 92.17 | 15.28 | 5.34 | 49.34 |
|  | 02:00 | 48.52 | 10.51 | 93.84 | 14.82 | 5.58 | 53.45 |
|  | 03:00 | 51.57 | 10 | 94.37 | 15.27 | 5.52 | 53.1 |
|  | 04:00 | 47.13 | 10.59 | 91.89 | 14.93 | 5.34 | 54.97 |
|  | 05:00 | 46.5 | 10.82 | 90 | 13.13 | 5.05 | 52.93 |
|  | 06:00 | 55.16 | 10.89 | 96.11 | 13.51 | 5.66 | 56.07 |
|  | 07:00 | 53.77 | 11.18 | 87.8 | 9.82 | 5.17 | 50.23 |
|  | 08:00 | 62.8 | 12.28 | 107.07 | 7.67 | 5.85 | 57.27 |
|  | 09:00 | 46.78 | 9.98 | 96.57 | 2.36 | 5.23 | 53.67 |
|  | 10:00 | 44.02 | 9.5 | 95.33 | 2.38 | 5.8 | 59.47 |
|  | 11:00 | 50.75 | 9.44 | 92.54 | 2.61 | 6.43 | 60.54 |
|  | 12:00 | 55.07 | 9.27 | 90.27 | 2.75 | 5.03 | 55.68 |
|  | 13:00 | 52.66 | 9 | 80.75 | 3.35 | 5.65 | 58.65 |
|  | 14:00 | 58.48 | 10.65 | 96.5 | 3.57 | 5.77 | 56.41 |
|  | 15:00 | 59.38 | 8.82 | 100.79 | 4.13 | 5.22 | 54.53 |
|  | 16:00 | 62.98 | 9.12 | 110.83 | 4.18 | 5.5 | 54.88 |
|  | 17:00 | 68.7 | 8.74 | 106.93 | 4.43 | 5.36 | 50.84 |
|  | 18:00 | 48.6 | 8.45 | 113.32 | 4.08 | 5.33 | 53.22 |
|  | 19:00 | 45.26 | 8.8 | 97.08 | 4.28 | 5.53 | 55.12 |
|  | 20:00 | 45.7 | 9.33 | 106.22 | 3.79 | 5.13 | 51.03 |
|  | 21:00 | 44.74 | 8.9 | 90.95 | 2.8 | 5.42 | 56.68 |
|  | 22:00 | 53.72 | 9.68 | 89.1 | 2.27 | 5.68 | 64.75 |
|  | 23:00 | 50.75 | 9.72 | 87.67 | 2.08 | 5.34 | 64.64 |
| 平均 |  | 51.79 | 9.89 | 95.70 | 7.06 | 5.49 | 55.41 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |