山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    9  月    12 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-9-12 | 00:00 | 12.55 | 15.7 | 98.67 | 7.12 | 2.43 | 48.83 |
|  | 01:00 | 12.07 | 15.18 | 96.39 | 10.12 | 3.08 | 41.5 |
|  | 02:00 | 14.23 | 18.27 | 104.23 | 11.79 | 2.75 | 50.79 |
|  | 03:00 | 12.17 | 16.63 | 98.03 | 10.47 | 3.43 | 57.22 |
|  | 04:00 | 11.38 | 17.51 | 101.84 | 12.8 | 3.85 | 68.18 |
|  | 05:00 | 4.22 | 9.28 | 33.95 | 11.85 | 3.28 | 58.28 |
|  | 06:00 | 2.31 | 12.07 | 0.07 | 9.93 | 2.77 | 60.08 |
|  | 07:00 | - | - | - | 11.1 | 2.36 | 63.35 |
|  | 08:00 | - | - | - | 10.61 | 2.23 | 53.48 |
|  | 09:00 | - | - | - | 11.9 | 4.22 | 54.65 |
|  | 10:00 | - | - | - | 11.22 | 3.33 | 71.83 |
|  | 11:00 | - | - | - | 11.33 | 3.13 | 66.74 |
|  | 12:00 | - | - | - | 10.05 | 2.43 | 65.4 |
|  | 13:00 | - | - | - | 9.77 | 2.83 | 54.52 |
|  | 14:00 | - | - | - | 11.28 | 2.41 | 62.62 |
|  | 15:00 | - | - | - | 10.03 | 2.48 | 54.28 |
|  | 16:00 | - | - | - | 10.17 | 2.22 | 56.3 |
|  | 17:00 | - | - | - | 10.87 | 2.61 | 53.38 |
|  | 18:00 | - | - | - | 10.8 | 2.32 | 52.1 |
|  | 19:00 | - | - | - | 10.3 | 3.12 | 53.13 |
|  | 20:00 | - | - | - | 12.3 | 3.39 | 58.92 |
|  | 21:00 | - | - | - | 9.57 | 3.7 | 56.46 |
|  | 22:00 | - | - | - | 6.85 | 3.62 | 59.98 |
|  | 23:00 | - | - | - | 10.62 | 2.64 | 55.35 |
| 平均 |  | 9.85 | 14.95 | 76.17 | 10.54 | 2.94 | 57.39 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |