山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    9  月    13 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-9-13 | 00:00 | - | - | - | 9.36 | 2.64 | 55.15 |
|  | 01:00 | - | - | - | 6.52 | 2.25 | 53.58 |
|  | 02:00 | - | - | - | 7.33 | 2.9 | 58.27 |
|  | 03:00 | - | - | - | 11.95 | 2.72 | 61.6 |
|  | 04:00 | - | - | - | 10.16 | 2.38 | 50.46 |
|  | 05:00 | - | - | - | 10.68 | 2.13 | 48.8 |
|  | 06:00 | - | - | - | 16.58 | 3.18 | 54.75 |
|  | 07:00 | - | - | - | 16.13 | 2.97 | 55.57 |
|  | 08:00 | - | - | - | 16.1 | 3.03 | 52.6 |
|  | 09:00 | - | - | - | 13.57 | 3.33 | 62.82 |
|  | 10:00 | - | - | - | 11.46 | 3.64 | 57.56 |
|  | 11:00 | - | - | - | 6.02 | 2.38 | 52.77 |
|  | 12:00 | - | - | - | 5.73 | 2.75 | 50.52 |
|  | 13:00 | - | - | - | 9.15 | 264 | 50.97 |
|  | 14:00 | - | - | - | 8.4 | 2.33 | 49.75 |
|  | 15:00 | - | - | - | 7.12 | 2.98 | 56.98 |
|  | 16:00 | - | - | - | 5.92 | 3.08 | 52.72 |
|  | 17:00 | - | - | - | 4.26 | 2.89 | 48.97 |
|  | 18:00 | - | - | - | 4.15 | 2.93 | 57.8 |
|  | 19:00 | - | - | - | 3.67 | 3.2 | 56.48 |
|  | 20:00 | - | - | - | 4.77 | 2.92 | 53.05 |
|  | 21:00 | - | - | - | 10.15 | 3.15 | 56.63 |
|  | 22:00 | - | - | - | 9.3 | 3.08 | 51.98 |
|  | 23:00 | - | - | - | 8.34 | 3.02 | 52.7 |
| 平均 |  | - | - | - | 9.03 | 13.75 | 54.27 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |