山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    9  月    14 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-9-14 | 00:00 | 56.02 | 6.05 | 92.68 | 7.05 | 2.8 | 51.17 |
|  | 01:00 | 55.62 | 4.41 | 88.84 | 7.55 | 2.77 | 52.57 |
|  | 02:00 | 60.37 | 4.78 | 93.23 | 7.23 | 2.61 | 49.1 |
|  | 03:00 | 54.15 | 3.8 | 90.13 | 6.1 | 1.98 | 50.18 |
|  | 04:00 | 57.16 | 4.54 | 99.02 | 5.22 | 1.97 | 47.9 |
|  | 05:00 | 51.42 | 4.22 | 95.88 | 7.57 | 2.1 | 50.18 |
|  | 06:00 | 53.72 | 3.38 | 89.02 | 10.51 | 2.3 | 47.9 |
|  | 07:00 | 57.67 | 3.97 | 93.8 | 8.58 | 2.25 | 49.52 |
|  | 08:00 | 58.2 | 3.33 | 88.8 | 10.35 | 2.57 | 53.62 |
|  | 09:00 | 56.73 | 3.45 | 82.78 | 9.1 | 1.98 | 51.58 |
|  | 10:00 | 54.23 | 3 | 84.8 | 9.85 | 3.05 | 51.78 |
|  | 11:00 | 64.83 | 3.08 | 92.9 | 9.27 | 2.37 | 49.49 |
|  | 12:00 | 59.67 | 3 | 80.2 | 9.12 | 2.12 | 54.85 |
|  | 13:00 | 57.34 | 3.18 | 70.83 | 8.95 | 2.1 | 48.2 |
|  | 14:00 | 56.25 | 3.62 | 69.08 | 10.57 | 2.98 | 47.32 |
|  | 15:00 | 51.33 | 5.62 | 70.75 | 10.07 | 3.85 | 50.3 |
|  | 16:00 | 52.36 | 6.9 | 74.62 | 9.03 | 2.59 | 58.05 |
|  | 17:00 | 46.63 | 5.31 | 72.13 | 8.18 | 2.25 | 66.27 |
|  | 18:00 | 23.44 | 5.62 | 65.55 | 10.9 | 2.32 | 56.16 |
|  | 19:00 | 21.87 | 5.22 | 62.08 | 8.31 | 2.08 | 57.52 |
|  | 20:00 | 45.85 | 4.63 | 61.58 | 5.88 | 2.27 | 65.78 |
|  | 21:00 | 43.34 | 4.05 | 70.39 | 7.89 | 2.27 | 78.62 |
|  | 22:00 | 41.57 | 4.3 | 68.13 | 10.2 | 2.9 | 56.4 |
|  | 23:00 | 54.1 | 3.68 | 61.85 | 11.17 | 2.48 | 49.52 |
| 平均 |  | 51.41 | 4.30 | 79.96 | 8.69 | 2.46 | 53.92 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |