山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司第四季度废气自行监测结果

公布日期：      2018   年    11  月    13 日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 开展方式 | 监测项目 | 监测结果 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 2018-11-13 | 手工 | 汞及其化合物 | 0.012 | 0.03 | mg/m3 | 是 | 0 | 锅炉烟气 |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲