山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：2019年3月31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.2.12 |  | 手工 | 挥发酚 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |  | 委托山西智诺环保科技有限公司监测 |
|  |  |  |  | 手工 | 石油类 | 0.61 | 3 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氰化物 | 0.006 | 0.2 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 硫化物 | 0.022 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |  |  |

审核人：侯占英                                                         填表人：陈亚运