## Sheet1
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司6月废气（氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、黑度）自行监测数据20200619
监测点位 | 监测时间 | 污染物种类 | 浓度 mg/m³ | 标准限制 mg/m³ | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式 | 排放去向
厂界无组织颗粒物 | 2020-06-19 | 上风向 | 0.2 | 1 | 达标 | 无 | 无组织 |  | 0.217 | 0.2 | 0.183 | 0.2
|  | 下风向1 | 0.47833 | 1 | 达标 | 无 | 无组织 |  | 0.501 | 0.467 | 0.467 | 0.47833
|  | 下风向2 | 0.48933 | 1 | 达标 | 无 | 无组织 |  | 0.517 | 0.501 | 0.45 | 0.48933
|  | 下风向3 | 0.47833 | 1 | 达标 | 无 | 无组织 |  | 0.484 | 0.484 | 0.467 | 0.47833
|  | 下风向4 | 0.473 | 1 | 达标 | 无 | 无组织 |  | 0.484 | 0.501 | 0.434 | 0.473
3.5MW直燃炉 | 2020-06-19 | 烟尘 | 3.3 | 10 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 氮氧化物 | 43 | 50 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 二氧化硫 | 0 | 50 | 达标 | 无 | 有组织
2#锅炉 | 2020-06-23 | 烟尘 | 3.5 | 10 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 氮氧化物 | 30 | 50 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 二氧化硫 | 29 | 50 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 黑度 | ＜1 | ≤1 | 达标 | 无 | 有组织
3#锅炉 | 2020-06-23 | 烟尘 | 3.4 | 10 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 氮氧化物 | 小于5 | 50 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 二氧化硫 | 7 | 50 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 黑度 | ＜1 | ≤1 | 达标 | 无 | 有组织