## Sheet1
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司6月废水（pH、CODcr、氨氮、铁、锰、悬浮物、石油类）自行监测数据20200619
监测点位 | 监测时间 | 污染物种类 | 浓度 mg/L | 标准限制 mg/m³ | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式 | 排放去向
废水排放口 | 2020-06-19 | pH | 7.82 | 6-9 | 达标 | 无 | 有组织 | 无
|  | CODcr | 6 | 20 | 达标 | 无 | 有组织 | 无
|  | 氨氮 | 0.078 | 1 | 达标 | 无 | 有组织 | 无
|  | 总铁 | 0.27 | 6 | 达标 | 无 | 有组织 | 无
|  | 总锰 | 0.04 | 4 | 达标 | 无 | 有组织 | 无
|  | 悬浮物 | 4 | 50 | 达标 | 无 | 有组织 | 无
|  | 石油类 | 0.06 | 5 | 达标 | 无 | 有组织 | 无