## Sheet1
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司8月废气（氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、黑度）自行监测数据20200813
监测点位 | 监测时间 | 污染物种类 | 浓度 mg/m³ | 标准限制 mg/m³ | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式 | 排放去向
3.5MW直燃炉 | 2020-08-13 | 烟尘 | 3.9 | 10 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 氮氧化物 | 32 | 50 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 二氧化硫 | 未检处（检出限5） | 50 | 达标 | 无 | 有组织
2#锅炉 | 2020-08-13 | 烟尘 | 4.2 | 10 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 氮氧化物 | 未检处（检出限5） | 50 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 二氧化硫 | 未检处（检出限5） | 50 | 达标 | 无 | 有组织
|  | 黑度 | ＜1 | ≤1 | 达标 | 无 | 有组织